## Sheet1
云南特殊教育职业学院2026年消防器材储备购买项目
采购计划表
序号 | 标段 | 财政部 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） | 要求及售后 | 数量 | 计量
| 代码 | 品目代码 |  | （每行最多1000个汉字） |  |  | 单位
1 | A |  | 声光报警手电筒 | FD-FS240 |  | 20 | 把
2 | A |  | 过滤式消防自救呼吸器 | 新国标（2026年生产） | GA124-2013 | 80 | 个
3 | A |  | 灭火器 | 4㎏新国标，含检测报告 | 检测报告3C认证5年质保包安装 | 300 | 具
4 | A |  | 消防应急灯 | HW-ZFJC-E5W-YN662-JC-002A | 含安装（包含库存应急灯的安装）并全校检查不合格产品 | 100 | 盏
5 | A |  | 消防水带 | 10-65-20 | 国标含接扣捆扎，安装 | 35 | 条
6 | A |  | 喷淋头 | K-ZSTX115-68℃E1520 | 含安装（损坏随时更换安装） | 40 | 个
7 | A |  | 喷淋头 | K-ZSTX115-68℃E15-15 | 含安装（损坏随时更换安装） | 40 | 个
8 | A |  | 消防器材检测卡 | 消防器材通用 | 彩色、安装于灭火器上 | 1016 | 张
9 | A |  | 汽油 | 92♯（加油卡及配送） | 一年四次消防演习前配送到校 | 80 | 升
10 | A |  | 柴油 | 0♯（加油卡及配送） | 一年四次消防演习前配送到校 | 60 | 升
11 | A |  | 烟雾弹 | 白色无味+黄橙色 |  | 48 | 个